Bài 1: PHÂN LOẠI MÁU HỆ A B O

Mục tiêu

Tự chuẩn bị đủ, đúng các phương tiện cần thiết để định nhóm hồng cầu hệ ABO theo nguyên tắc

Thao tác định nhóm máu chính xác theo các bước trong từng phương pháp

Nhận định chính xác kết quả nhóm máu đã làm

Có thái độ, tác phong nghiêm túc

MỤC ĐÍCH

Để định nhóm máu hệ A B O cho từng cá nhân phương pháp này thực hiện cho tất cả những người sắp nhận hay cho máu

- PHÂN LOẠI TRỰC TIẾP: kỹ thuật Beth. Wincent

- NGUYÊN TẮC

Dùng huyết thanh mẫu chứa kháng thể đặc hiệu đã biết để định loại kháng nguyên nhóm máu của hồng cầu qua phản ứng ngưng kết.

- KỸ THUẬT

Có hai phương pháp:

- Kỹ thuật phân loại trên kính

- Kỹ thuật phân loại trong ống nghiệm

  - Kỹ thuật phân loại trên kính

    - Dụng cụ

- Lame, kính có ô phân loại hoặc gạch men khô sạch

- Viết chì sáp

- Que tăm

2.1.2. Hóa chất

- Huyết thanh mẫu nhóm A

- Huyết thanh mẫu nhóm B

- Huyết thanh mẫu nhóm AB

2.1.3. bệnh phẩm

Máu còn mới không bị tiêu huyết hay nhiễm trùng

2.1.4. tiến hành

- trên tấm gạch men ( hoặc 3 tấm lame) ghi ám số tên bệnh nhân bằng bút chì sáp. Sau đó chia làm 3 ô bằng nhau đánh dấu A. B. AB

- cho vào mỗi ô một giọt máu bệnh nhân

- cho tiếp vào mỗi ô hai giọt huyết thanh mẫu tương ứng

-Trộn đều máu và huyết thanh mẫu ở mỗi ô theo vòng tròn ( d= 1,5 cm) bằng que tâm hoặc đáy tròn ống nghiệm.

- lắc nghiêng tròn tấm gạch trong 1 đến 3 phút

- đọc ngưng kết sau 3 phút kể từ lúc bắt đầu trộn

2.1.5. đọc kết quả

Ngưng kết (+): Thấy những cụm hồng cầu đứng tách rời nhau rõ rệt trên nền dung dịch trong

Ngưng kết (-): Hỗn dịch vẫn đỏ đều và đục

2.2. Kỹ thuật trong ống:

Nếu làm kỹ thuật trên lame không rõ phải làm lại trong ống

2.2.1. Dụng cụ:

- ống nghiệm 1 cm khô, sạch

- ống hút Pasteur, quả bóp cao su

- mấy ly tâm Adme serofuge 3.800 v/phút

2.2.2. Hóa chất:

- Huyết thanh mẫu nhóm A.B.AB

- Nước muối 0.9%

2.2.3. Bệnh phẩm:

- Máu có kháng đông

- Hoăc máu đông (sử dụng lớp hồng cầu lắng dưới đáy ống nghiệm sau khi cục máu co)

2.2.4. tiến hành

- cho vào một ống nghiệm 2 giọt máu bệnh nhân, rửa hồng cầu 3 lần với nước muối 0.9%. Sau đó pha thành huyền dịch 5%.

- Trên 3 ống ghi ám số bệnh nhân và đánh dấu A.B.AB

- Cho vào mỗi ống 2 giọt huyết thanh kháng tương ứng A.B.AB

- Dùng ống hút Pasteur nhỏ vào mỗi ống 1 giọt huyền dịch hồng cầu bệnh nhân 5%

- Lắc đều các ống nghiệm

- Quay ly tâm bằng máy Adame serofuge 3.800 v/phút trong 30 giây (hoặc để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm trong 1 giờ)

- đọc kết quả bằng mắt thường hay kính lúp

2.2.5. Kết quả

Ngưng kết (+): hồng cầu tạo thành một hay vài khối đỏ - nước trong ở trên

Ngưng kết (-):Khi lắc hồng cầu trở lại ngay dạng hỗn dịch đỏ và đục

B. PHÂN LOẠI GIÁN TIẾP: Kỹ thuật Simonin

1. NGUYÊN TẮC

Dùng hồng cầu mẫu chứa kháng nguyên đặc hiệu đã biết để định loại kháng thể trong huyết qua phản ứng ngưng kết

2. KỸ THUẬT

Có hai phương pháp:

- Phương pháp trên kính

- Phương pháp trong ống

2.1.Kỹ thuật trên kính

2.1.1.Hóa chất

- Hồng cầu mẫu A 5%

- Hồng cầu mẫu B 5%

- Hồng cầu mẫu O 5%

2.1.2. bệnh phẩm:

Huyết thanh bệnh nhân đã diệt bổ thể ở:

- 560C trong 30 phút

- Hay 630C trong 3 phút

2.1.3. tiến hành:

- trên tấm gạch men sau khi ám số bệnh nahan chia đều 3 ô đánh dấu A.B.O

- Nhỏ vào mỗi ô một giọt hồng cầu mẫu 5% tương ứng A.B.O

- Nhỏ tiếp vào mỗi ô hai giọt huyết thanh bệnh nhân

- Lắc nghiêng tròn để trộn đều.

- Đọc kết quả ngưng kết giống như phần trực tiếp

2.2. Kỹ thuật trong ống:

Kỹ thuật trong ống mất nhiều thì giờ và đòi hỏi nhiều phương tiện hơn, nhưng kết quả bao giờ cũng rõ ràng.

- Trên 3 ống nghiệm ghi ám số bệnh nhân và đánh dấu A.B.O

- Nhỏ vào mỗi ống một giọt hồng cầu mẫu 5% tương ứng A.B.O

- Nhỏ tiếp vào mỗi ống 2 giọt huyết thanh bệnh nhân

- Lắc nhẹ

- Quay ly tâm

- Đọc kết quả giống như phần phân loại trực tiếp trong ống

C. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

| Phân loại TRỰC TIẾP | Phân loại TRỰC TIẾP | KẾT QUẢ ĐỊNH NHÓM | Tỷ lệ ở người VIỆT NAM |
| --- | --- | --- | --- |
| HTM.AB | HTM.A | HTM.B | HC.A | HC.B | HC.O |  |  |
| + | + | - | - | + | - | A | 20% |
| + | - | + | + | - | - | B | 30% |
| + | + | + | - | - | - | AB | 7% |
| - | - | - | + | + | - | O | 43% |

D. BIỆN LUẬN

1. Một kết quả xác định nhóm máu có giá trị khi kết quả phân loại trực tiếp và gián tiêp giống nhau.

2. Những kết quả khó đọc cần xử lý: đọc trên kính hiển vi

Nhỏ một giọt hỗn hợp hồng cầu và huyết thanh trên lame đạy lamelle, quan sát dưới vật kính x 10%:

- Có nhiều đám lớn hồng cầu trên nền sáng rõ: là ngưng kết

- Có đám hồng cầu to nhỏ và nhiều hồng cầu riêng lẻ trên vi trường: là ngưng kết yếu.

- Tất cả các hồng cầu đều đứng riêng lẻ: là không ngưng kết

3. Huyết thanh kháng bảo quản tốt nhất ở 40C. không nên để thuốc thử đông đặc và tan nhiều lần. trước khi sử dụng thuốc thử phải được đem trở về nhiệt độ phòng thí nghiệm

E. NGUYÊN NHÂN SAI LẦM

1. sai lầm do huyết thanh

- do huyết thanh có chuẩn độ kháng thể yếu, mấy hoạt tính hay bị nhiễm trùng.

- Nếu trong huyết thanh có độ nhớt cao: hồng cầu sẽ xếp thành chuỗi như đĩa.

Xác định bằng cách:

Cho thêm vào một giọt hỗn hợp hồng cầu và huyết thanh 2 giọt Nacl 0.9% - đậy lamelle – soi kính hiển vi dưới vật kính x10

- Nếu là ngưng kết giả thì không thấy chuỗi hồng cầu nữa

- Nếu là ngưng kết thật thì vẫn thấy những đám hồng cầu bị ngưng kết

2. sai lầm do hồng cầu:

- Do máu mẫu bị biến chất

- Do máu bị nhiễm trùng hoặc bạch cầu qúa nhiều

3. sai lầm về thủ tục giấy tờ

- Do nhầm tên – viết nhầm

Bài 2: KỸ THUẬT KHỬ KHUẨN

Mục tiêu:

1. Thực hiện được mọi thao tác trong phòng thí nghiệm vi khuẩn một cách đúng đắn,không làm lây nhiễm cho bản thân, cho môi trường làm việc, đảm bảo kết quả chẩn đoán chính xác.

2. Trình bày thành hệ thống tên các phương pháp khử khuẩn kèm theo các thông số đặc trưng và đối tượng khử khuẩn của mỗi phương pháp.

3. Trao tác thành thạo công việc chuẩn bị khử khuẩn cho tất cả các loại dụng cụ trong phòng thí nghiệm vu khuẩn học.

I. BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Trong phòng thí nghiệm vi khuẩn học, để đảm bảo an toàn cho mình, cho đòng nghiệp, và bảo vệ lứa cấy tránh mọi ngoại nhiễm, chúng ta cần phải thực hiện các biện pháp sau:

1. Tất cả nhân viên phòng thí nghiệm phải mặc áo choàng.

2. Phải rửa tay kỹ với xà phòng hay một dung dịch sát khuẩn (không làm hại da) trước và sau khi vận dụng lứa cấy hay mẫu thử.

3. Phải cẩn thẩn bảo vệ mắt và vùng da xước tránh nhiễm khuẩn.

4. Phải lau mặt bàn trong phòng thí nghiệm, trước và sau khi làm việc, với mẫu thử nhiễm khuẩn, bằng bất cứ một dung dịch diệt khuẩn nào.

5. Phải vận dụng các mẫu thử thật cẩn thận để tránh nhiễm khuẩn.

6. Ngay sau khi dùng, phải khử khuẩn tất cả các vật dụng nhiễm khuẩn, bằng nồi hấp hay cho vào dung dịch diệt khuẩn.

7. Dùng lồng cấy khuẩn trong trường hợp vận dụng các mẫu thử nhiễm khuẩn độc.

8. Không bao giờ được hút thuốc lá hay ăn uống trong phòng thí nghiệm vi khuẫn.

9. Nếu có điều kiện, nên dùng tia tử ngoại để khử khuẩn vùng không khí nơi làm việc, lồng cấy, vào ngoài giờ làm việc (vì tia tử ngoại làm hại mắt và da ).

II. KHỬ KHUẨN

Khử khuẩn là phương thức tiêu diệt tất cả vi sinh vật. Khử khuẩn là một công cẩn thiết trong vi khuẩn học, và cũng rất quan trong trong khoa giải phẫu và điều ở bệnh viện, nhằm ngăn chặn sự nhiễm khuẩn.

2.1. Phương pháp dùng sức nóng

Có nhiều cách sử dụng sức nóng trong việc khử khuẩn.

- Đốt trực tiếp ngọn lửa: để khử các dây cấy, khuyên cấy.

- Sức nóng ướt

Phương pháp này mang nhiều tên gọi khác nhau tùy theo cách thức đun nóng nhiệt độ của nước.

- Đun sôi: Đun trong nước sôi 20 – 30 phút đủ để khuẩn những dụng cụ ống tiêm.

- Phương pháp  Tyndall: Là cách đun sôi 1000C trong 30 – 45 phút mỗi ngày trong ba ngày liên tiếp. phương pháp này được dùng để khử khuẩn những  không chịu được sức nóng cao ( như sữa).

- Phương pháp Pasteur: phương pháp này được dùng để khử khuẩn vài loại trường chứa trứng và huyết thanh không chịu được nhiệt độ 1000C. Thời gian khuẩn tùy thuộc vào nhiệt độ 620C/30’,720C/20’ 750C/10’.

Phương pháp Pasteur đủ để diệt vi khuẩn không bào tử

- Phương pháp Pasteur đủ để diệt vi khuẩn không bào tử, các loại men và không thể bảo quản tiêu diệt vi khuẩn có bào tử, do đó phải kiểm soát lại trước dùng.

- Hai nước dưới áp suất: Phương pháp này được thực hieenjtrong các nồi hấp dùng để khử khuẩn các dụng cụ bằng cao su, những môi trường trước và sau sử dụng, những bệnh phẩm cần đem hủy. nguyên tắc của phương pháp này dùng hơi nước dưới áp suất để đạt nhiệt độ cao hơn 1000C, để có thể tiêu diệt cả vi sinh vật và bào tử.

Trong phòng thí nghiệm, áp suất 15 cân Anh (pounf) và 1210C trong 15 phút để dùng cho hầu hết các dịch vụ khử khuẩn. tuy nhiên nhiệt độ đọc được là yếu tố quan trọng hơn áp suất và thời gian khử khuẩn trong nopoif hấp dựa theo nhiệt độ được

Khi sử dụng nồi hấp, cần phải tuân theo những quy luật sau đây:

- Không nên cho môi trường đầy quá 2/3 bình hay ống nghiệm

- Không nên chất vật dụng khử khuẩn quá đầy trong buồng khử, những không khí bị kẹt lại không cho phép đạt đúng nhiệt độ mong muốn

- Vài loại môi trường bị thủy phân ở nhiệt độ cao. Vì thế phải tuyệt đối tuân theo chỉ dẫn ghi trên nhãn của môi trường.

- Phải lấy tất cả môi trường khỏi nồi hấp sau khi khử khuẩn xong và không giờ hấp khử khuản lại.

- Sức nóng khô

Phương pháp này được dùng để khử khuẩn các vật dụng bằng thủy tinh, bằng và kim loại, và được thực hiện trong tủ sấy khô ở nhiệt độ 1700C trong 2 giờ …Dùng tử sấy phải cẩn thận không nên tăng quá nhiệt độ vì sẽ làm hư các hút bông các vật dụng thủy tinh, không bao giờ dùng sức nóng khô khử khuẩn các vật dụng bằng cao su và chất dẻo

2.2. Phương pháp dùng hóa chất

Việc sử dụng hiệu quả các hóa chất diệt khuẩn tùy thuộc vào các yếu tố sau đây:

- Nồng độ hóa chất

- Thời gian tiếp xúc với hóa chất

- Tính chất vi sinh vật như: loại vi sinh vật thành phần cấu tạo đặc biệt (nang, bào tử…)

- sự hiện diện của các chất kèm theo như: các chất hữu cơ, mũ,…những chất trung hòa, khử hay làm mất haotj tính của hóa chất trên vi sinh vật.

- Các hóa chất được dùng diệt khuản thông dụng trong phòng thí nghiệm

- dung dịch phenol 5%

- Dung dịch formaldehyde 4% (fomol 10%)

- Nước javel

Khi nồng độ các hóa chất diệt khuẩn giảm vì đã đỗ các chất lỏng nhiễm khuẩn vào phải cho thêm hóa chất hoặc điều chế một dung dịch mới

- Các dung dịch sát khuẩn thông dụng trong phòng thí nghiệm:

- cồn Iốt 2% dùng cho những vết đứt nhỏ, và dùng để sát khuẩn da trong kỹ thuật cấy máu.

- Ethanol 70%( cồn etylic 70 độ) dùng để sát khuẩn khi lấy mẫu thử cần đâm xuyên qua da.

2.3. phương pháp lọc

Được dùng khử khuẩn các chất lỏng dể bị phân tích haocj hư hỏng vì đun nóng vài loại môi trường, hóa chất, hay chất lỏng sinh học ( huyết thanh).

Nguyên tắc của phương pháp này là cho chất lỏng chỷ qua một màng lọc có nhỏ li ti, các vật vô cơ và tế bào vi khuẩn có tầm vóc lớn hơn, qua các lỗ của màn lọc sẽ được giữ lại. vì thế, hiệu năng của phương pháp lọc tùy thuộc vào kích thước các lỗ li ti của màng lọc

Tùy theo sự cấu tạo của màng lọc, ta có nhiều loại lọc

Lọc Chamberland: dùng một bình trụ bằng bột sứ làm bình bọc

Lọc Pyrex: dùng màng bằng thủytinh kết tinh

Lọc Seitz: dùng màng lọc bằng giấy đặc biệt

Lọc Milipore: dùng màng lọc bằng acetate celluose

Lọc Seitz và lọc Pyrex là hai loại lọc thông dụng  trong phòng thí nghiệm vi khuẩn  học.

2.4 Phương pháp dùng tia sáng:

Tia cực tím thường được dùng để khử khuẩn không khí trong phòng nuôi cấy sinh vật học trong phòng giải phẩu, phòng bệnh.

III. CÁCH THỨC CHUẨN BỊ CÁC DỤNG CỤ VI KHẨN HỌC

Dể làm một dụng cụ bẩn thành dụng cụ sạch, vô khuẩn có thể sãng sàng dụng trong công tác về vi khuẩn học, ta phải thực hiện những công việt sau đây:

3.1. Hủy diệt vi khuẩn

- Các dụng cụ chứa vi khuẩn và môi trường đã cấy

Được khử khuẩn bằng nồi hấp ở nhiệt độ 1210 C trong 30 phút, sau đó những dụng cụ bằng nhựa sẽ được loại bỏ \, những dụng cụ bằng thủy tinh sẽ được trút bỏ các chất bẩn và rữa lại.

- Các phế vật nhiễm khuẩn

Xác xúc vật thí nghiệm và các phế vật khác phải được hủy diệt bằng cách d0ot61 thành than trong các hỏa lò, Tuyệt đối không được chôn vùi.

3.2 Rửa các dụng cụ

- Dụng cụ thủy tinh mới: có thể chứa kiềm tự do, vì vậy phải rửa kĩ trong nước nóng và tráng nước cất trước khi dùng.

- Dụng cụ thủy tinh đã dùng

Sau khi diệt vi khuẩn và trúc bỏ các chất bẩn, các dụng cụ thủy tinh phải được rửa nước sạch, xong ngâm vào nước xà phòng trong 24 giờ, vớt ra, rửa lại thật sạch với nước và bàn chải.

Nếu dụng cụ nào còn đục hoặt đóng váng trắng sẽ được ngâm vào dung dịch sulfocromic trong 24 giờ. Sau đó vớt ra và rửa sạch.

Kính đựng vật đã dùng, được đun sôi trong nước Javel 30 phút, xong rửa thật sạch với nước thường. Ngâm 1 phúc với HCl 1%, tráng lại nhiều lần với nước thường. Sau khi để khô cũng phải ngâm trong cồn Etylic 950 C trước khi dùng.

3.3 Chuẩn bị khử khuẩn các dụng cụ

Sau khi rửa sạch, các dụng cụ được xếp vào giỏ kim loại cho ráo nước và đem sấy khô trước khi sửa soạn khử khuẩn.

- Chuẩn bị các dụng cụ thủy tinh

* Ống hút Pasteur: sau khi sấy khô phải chọn lựa lại những ống không vở đầu và đuôi. Nhét bông không thấm nước vào đuôi ống và hàn kin đầu ống bằng đèn cồn . Sau đó cho vào hộp hoặt xếp thành từng bó và bọc giấy phần đuôi bó ống hút.

* Ống hút có ghi thể tích: Dùng bông không thấm nước nhét hơi lỏng vào đuôi ống hút, gói giấy từng chiết và xếp vào hộp kim loại.

* Ống nghiệm: đậy ống nghiệm bằng nút bông không thấm nước, bao kín miệng ống bằng giấy và xếp vào giỏ kim loại.

* Bình tam giác và bình cầu: Làm nút bình bằng cách nhồi bông không thấm nước vào một miếng vải gạt và giấy gói lại. Đậy nút bình và bọc miệng bình bằng giấy dầu . Sau đó buột dây gai quanh cổ bình.

* Hộp Perri: ( hộp lồng cấy khuấy), được gói bằng giấy từng chiết và xếp vào hộp kim loại.

* Các dụng cụ khác:

Được khử khuẩn ở nồi hấp 1210C trong 20 phút.

- Ống tiêm và kim: ống tiêm được gói riêng từng chiết bằng vải hay giấy. Kim phải mài nhọn nếu cần, và kiểm soát bằng một dây kim loại nhỏ chắt không bị tắc. Cho kim vào một ống đựng kim bằng thủy tinh có bông không thấm nước ở đáy ống để tránh tà mũi kim, và đậy nút ống lại bằng bông gòn không thấm nước.

- Que quấn gòn: cho hai hoặt nhiều que vào một ống thí nghiệm có nắp vặn và đậy nắp lại.

- Bình và phiễu lọc Seitd:

- Bình lọc: hình tam giác có một cái vòi riêng bên hông để lắp vào máy hút. Vòi bên hông của bình lọc phải được nhét bông, bọc giấy và buột dây chặt.

- Phiễu lọc Seitz gồm các bộ phận: bộ phận phiễu, đĩa lọc ở giữa bộ phận đáy và ốc vặn để siết chặt bộ phận đáy. Mặt gồ ghề của đĩa lọc được lắp quay về phía dung dịch cẩn lọc. Bọc giấy ở đầu bộ phận phiễu và buột dây chặt. Sau cùng đặt phiễu vào bình lọc ngang qua nút cao su, gói giấy tất cả lại, và buột dây chặt.

BÀI 3: TRỰC KHUẨN LAO

1.Nơi cư trú và tính gây bệnh

Giống Mycobacterium có ở nước, đất, thực phẩm và trong vài loại thú. Có 2 loại có khả năng gây bệnh cho người

- Mycobacterium tuberculosis: gây bệnh lao cho người

- Mycobacterium bovis: gây bệnh cho bò và có thể truyền cho người

Trực khuẩn xâm nhập cơ thể bằng đường hô hấp. vết lao gọi là củ lao(Tubercles) có thể khỏi tự nhiên do hiện tượng hóa sợi hay hóa vôi. Đó là lao sơ nhiễm.

Theo sau lao sơ nhiễm, trực khuẩn lao có thể tạo nên các tổn thương tiên phát hay thứ phát, tại chỗ hay lan tràn đi các mô khác theo đường huyết và bạch huyết Vi khuẩn có thể gây bệnh lao ở các mô của cơ thể, nhưng thường nhất là lao phổi. Trực khuẩn lao có thể dược phân lập từ . đàm, chất ngoại tiết, nước dạ dày, nước tiểu hay dịch não tủy...

2.ĐẶC TÍNH VÀ HÌNH THỂ

Trực khuẩn lao được gọi là trực khuẩn kháng acide vỉ khõng thể nhuộm được bằng phương pháp thông thường, cần phải kéo dài thơi gian tiếp xúc vđi thuốc nhuộm, và đun nóng hay cho thêm chất thâm ướt. Sau khi đã dược nhuộm, chúng kháng lai sự tẩy màu bằng dùng dịch aeide cồn.

Trực khuẩn không di dộng, không bào tử.

với phương pháp nhuộm Zeihl Neclseo (nhuộm kháng acide) trực khuẩn lao là  những trực khuẩn màu đỏ nổi bật trên nền xanh, từ trực cầu khuẩn (CoccobaciUi) âếũ trực khuẩn dài, thon thẳng hay hơi con, có kích thước từ 0.8 ~ 5pm chiều dài, 0,2 -	 0,6um chiều ngang, có thể đứng một mình hay từng cụm nhỏ không đều; đôi khi có hạt mịn hay thô trên thân trực khuẩn.

3.ĐẶC TÍNH LỨA CẤY

Tuyệt đốì hiếu khí, tăng trưởng rốt chậm trên môi trường bổ Lowenstein iensen (2 - 8 tuần ở 37oC).

3,1. Mycobacteriuin tubercuiosis

Khúm vi khuẩn tăng trưởng sung mẫn trong khoảng 10 - 25 ngày. Khó làm huyền địch vi khuẩn vì chất sáp của màng tẻ bào và yêu tô' kết thành dây (cord factor). Khúm nhám, mặt khô biên không đều, hình bông cải hơi có màu ngà.

3.2. Mycobacterium bovis

Khúm vi khuẩn lăng ưưâng chậm trong khoảng 25 - 40 ngày. Khúm nhăn, tròn, biêr. đều, màu trắng.

4. ĐỊNH DANH

4.1 Khào sát hiển vi trực tiếp

- Làm phiến phết: phết trực tiếp tất cà các mẫu thử và nhuộm kháng cồn, kháng acide theo pp Ziehi Neelsen, Kinyoun sửa dổi hay Osol. Với mẫu thử lỏng làm phiến phết lừ cặn lắng ly tâm.

- Khảo sát hiển vỉ:có hai qui ước trả kết quỗ kháo sát hiển vi lìm trực khuẩn lao 	thường dược sử dụng,

- Cách ước lượng từ1 + đến 4 + :

  - Dương tính (+)		: Có 3 - 9 vi khuẩn trên toàn lame.

  - Dương tính (+ +) 		: Có > 10 vi khuẩn trên toàn lame,

  - Dương tính {+++) 		: Có khoảng 10 vi khuẩn trên 1 quang trường dầu.

  - Dương lính (++++)	: Có nhiều trên 10 vi khuẩn trẽn 1 quang trường dầu.

  - Âm tinh			: Không tìm thây vi khuẩn kháng acide trên lame.

- Trả kết quả theo qui ước mới của Trung tâm lao vồ bệnh phổi

- 0 AFB /100 quang trường	 	0 AFB ( tức âm lính )

- 1-3 AFB /100 quang trường 		0 AFB

- 4-9 AFB /100 quang trương 		Ghi số cụ thể AFB/100 quang trường.

- 10 — 99 AFB /100 quang trường	1+

- 1-9 AFB / 1 quang trường		2 +

- > 10 AFB / 1 quang trường		3 +

- Ghi chú:

1 Chỉ ghi 0 APB khi đã đọc hết 3 dòng /300quang trường)

2 trường hợp 1- 9AFB /100 quang trường : ta đọc 300 quang trường (tức 3 dòng)

Rồi lấy kết quả cao nhất của 1(100 quang trường) trong 3(300 quang trường)

3 các kết quả trên 1 quang trường : ta đều đọc 100 quang trường rồi lấy số AFB trung bình cho 1 quang trường.

  - Thực hiện kỹ thuật tập trung

Với tất cả các mẫu thử ngoại trừ nước não tủy thường được thực hiện kỹ thuật tập

trung bằng pp dùng Natri hydroxide.

  - Cho vào mẫu thử dd NaOH 4%, một lượng bằng thể tích mẫu thử.

  - Lắc mạnh trong 10 phút.

  - Ly tâm 3000 vông/phút trong 30 phút. Thời gian tiếp xúc với NaOH không được quá 45 phút

  - Gạn bỏ phẩn nước nổi vào dung dịch điệt khuẩn.

- Trung hòa cặn lắng với dd H2SO4. 5% chứa sẵn chất chỉ thị, màu đỏ Phenol. Phản ứng trung hòa chấm dứt khi màu đỏ của dịch thử nghiệm, vừa chuyển sang màu vàng.

  - Cấy phân lập

  - Dùng cặn lắng đã trung hòa theo kỹ thuật tập trung cấy trên môi trường  Lowenstein Jensen, và làm Dhiến phết nhuộm kháng acide.

- Sau khi cấy vận chặt nắp chai môi trưởng và ủ 37°c.

- Quan sát môi trường câv ngay vào ngày thứ 3 hay 4, vào tuần lễ 1, 2, 3,6 và 8 sau khi cấy. Mỗi íần quan sát nên nới lòng nấp để cho khí oxy vào, rồi vặn nắp kín lại.

- Đến tuần lễ thứ 8 nếu không có trục khuẩn mọc, kốt luận ầm tính và loại bỏ.

- Nếu nực khuẩn mọc, phải quan sát khúm vi khuẩn và yếu tô "kết thành dây .

4.4 Phẫn ứng sinh hóa

Trường hựp nghi ngờ. cồn thực hiện những phản ứng như: Catalase và Niacin... dể định danh.

BÀI 4 : LẤY VÀ BẢO QUẢN MẪU THỬ LÀM XÉT NGHIỆM SINH HÓA

+ Muốn  xét nghiệm Sinh hoá đạt kết quả chính xác, ngoài việc pha chế thuốc thử tốt, thực hiện đúng qui trình kỹ thuật, ta còn cần tới một yếu tố không kém phần quan trọng : đó là cách lấy và bảo quản mẫu thử đung qui cách và thời gian.

MÁU TOÀN PHẦN & HUYẾT TƯƠNG & HUYẾT THANH

|1. CÁCH LẤY

- Lấy mẫu vào buổi sáng khi chưa ăn (hoặc sau bữa ăn từ 6 đến 8 giờ).

- Lấy máu tĩnh mạch mặt trước khuỷu tay (sau khi đã sát trùng bằng cồn 70° và cột đây garrot).

- Dụng cụ lấy mẫu và đựng mẫu phải khô, sạch và vô trùng,

- Nếu cần dùng chất chống đông thì phải chọn chất chống đông thích hợp cho từng loại xét nghiệm (các dung dịch chống đông cần  được sấy khổ).

2. LẤY CÁC LOẠI MẪU THỬ

2.1 Máu toàn phần

° Lấy máu tĩnh mạch bằng kim và ống chích vô trùng.

° Lấy vừa đủ lượng máu cần dùng.

Rút kim ra và bơm nhẹ vào thành lọ (hay ống) đựng có chứa sẵn chất chống đông thích hợp.

° Trộn nhẹ lên xuống (hoặc xoay tròn) đều tay cho mẫu máu hòa đều với chết chống đông.

° Khi làm xét nghiệm nhớ trộn đều lần nữa.

° Mẫu máu tốt phảỉ không có chỗ bị đông.

2.2 Huyết tương

° Lấy mẫu giống cách lấy máu toàn phần.

° Sau đó đem quay ly tâm ngay với tốc độ 3.000 vòng/l' 5phút.

° Lấy ra hút lấy phần lỏng ở trên cho qua ông đựng khác, ta cố mẫu huyết tương (bỏ phần lắng ở dưới đi).

° Mẫu thử tốt phải không có màu hồng.

2.3 Huyết thanh

° Lấy máu tĩnh mạch vừa đủ số lượng cần.

° Rút kim ra và bơm nhẹ vào thành ống đựng không có chất chống đông.

0 Để đông tự nhiên ở t° phòng Xét nghiệm hay 370C trong 10 phút - 15 phút.

° Dùng que thủy tinh (hay gỗ) nhỏ tách nhẹ cục máu đông ra khỏi thành ống đựng

° Đem quay ly tâm 3.000 vòng/l' - 5 phút.

0 Hút lấy phần lỏng ỏ trên cho qua một ống đựng khác.

D Mẫu huyết thanh trong và không có màu hồng.

| HUYẾT TƯƠNG | HUYẾT THANH |
| --- | --- |
| Máu có chất đông Sử dụng lượng ít máu Đục, có màu vàng Còn chứa Fibrinogen Ít bị tiêu huyết vì được tách khỏi tế bào sớm | Máu không có chất đông Sử dụng lượng máu nhiều Trong ,có màu vàng Mất Fibrinogen Dễ bị tiêu huyết vì phải chờ thời gian đông |

3. CÁCH BẢO QUẢN

- Mầu phải được lấy với dụng cụ khô, sạch và vô trừng.

- Để tránh tiêu huyết khi bơm máu vào lọ đựng phải rút kim ra, bơm nhẹ vào thành ống.

° Không lắc mạnh khi trộn với chất chống đông.

c Không ly tâm lâu quá 15 phút, vận tốc không quá 3.000 vòng/ì .

c Phải tách rời phần lỏng ra khỏi tế bào càng sớm càng tốt, không lâu quá 2 giờ kể từ khi lấy máu.

- Mẫu thử làm ngay thì tốt, nếu không phải bảo quản tủ lạnh và trong bóng tối (đối với xét nghiệm Bilirubm).

3-4 Đậy nút để tránh bốc hơi nước và nhiễm khuẩn.

BÀI 5: NƯỚC TIỂU

- ĐỊNH TÍNH NƯỚC TIỂU (mẫu lấy bất kỳ và lấy một lần).

- Vệ sinh sạch sẽ đường tiểu.

- Lấy mẫu vào buổi sáng tốt nhất (nước tiểu còn đậm đặc).

- Lấy mẫu giữa dòng (phần đầu và phần cuối bỏ đi).

- Lọ đựng phải sạch và vô trùng.

- Để tránh kết quả sai lạc, nên tránh lấy mẫu :

- Sau khi uống nhiều nước (nước tiểu sẽ bị loãng).

- Sau khi ăn.

- Sau khi lao động nặng hoặc đứng lâu tai một chỗ.

- Trong lúc dang có kinh nguyệt, (nếu cần thiết phải thử nên ghi chú rõ).

- 1 -6 Cần xét nehiệm nsay.

- Định lượng nước tiểu (mẫu nước tiểu 24 giờ)

Thời gian 24 giờ là thời gian sinh lý bình thường của con người bao gồm tất cá các trạng thái: ăn uống- hoạt động - nghỉ ngơi.

  - Cách lấy

° 7 giờ sáng hôm nay thức dậy, tiểu bỏ hết phần nước tiểu trong đẽm.

° Sau đó lấy toàn bộ nước tiểu của những lần kế tiếp trong ngày và đêm cho đến 7 giờ sáng hôm sau tiểu lần cuối (khi thức dậy).

° Đựng cất cả các mẫu nước tiểu này chung trong một bình sạch có sẵn chất bảo quản thích hợp.

° Đem tất cả đến phòng Xét nghiệm để thử.

- Cách bảo quản

Mẫu nước tiểu 24 giờ để lâu dễ bị hư và làm sai lạc kết quả. Muổn giữ mẫu được tốt và không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Ta cần bảo quản mẫu bằng các dung dịch sau đây :

- Thymol 10% cho từ 5 ml - 10 ml/ Nưđc tiểu 24 giờ.

(Không dùng khỉ cần định lượng Glucose và Bilirubin).

- Acid Boric 0,8% (chất này ít ảnh hưdng các xét nghiệm).

- HC1 đậm đặc 5 ml -10 mỉ/ 24 giờ.

- Chloroform hay Formalin (không dùng khi xét nghiệm Glucose).